## Sheet1
Instante | Preco_Importacao | Preco_Exportacao | Rede_Import_Fase1_kW | Rede_Import_Fase2_kW | Rede_Import_Fase3_kW | Rede_Export_Fase1_kW | Rede_Export_Fase2_kW | Rede_Export_Fase3_kW | Instalacao_PL_Fase1_kW | Instalacao_PL_Fase2_kW | Instalacao_PL_Fase3_kW | Solar_PV_Fase1_kW | Solar_PV_Fase2_kW | Solar_PV_Fase3_kW | BESS_Carga_Fase1_kW | BESS_Carga_Fase2_kW | BESS_Carga_Fase3_kW | BESS_Descarga_Fase1_kW | BESS_Descarga_Fase2_kW | BESS_Descarga_Fase3_kW | Energia_Armazenada_BESS_kWh | VE1_Ligado | VE1_a_Carregar | VE1_a_Descarregar | VE1_Carga_kW | VE1_Descarga_kW | VE1_Energia_kWh | VE1_Relaxamentos
1 | 0.0901 | 0.08 | 935.4027 | 1041.5509 | 1147.6992 | 0 | 0 | 0 | 955.3341 | 1061.4824 | 1167.6306 | 19.9315 | 19.9315 | 19.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
2 | 0.0901 | 0.08 | 865.1537 | 963.3355 | 1061.5172 | 0 | 0 | 0 | 883.6356 | 981.8174 | 1079.9991 | 18.4819 | 18.4819 | 18.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
3 | 0.0901 | 0.08 | 1776.4361 | 1882.6403 | 1988.8445 | 0 | 0 | 0 | 955.8379 | 1062.0421 | 1168.2463 | 12.7352 | 12.7352 | 12.7352 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
4 | 0.0901 | 0.08 | 1060.1909 | 1178.1566 | 1296.1223 | 0 | 0 | 0 | 1061.6911 | 1179.6568 | 1297.6225 | 1.5002 | 1.5002 | 1.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
5 | 0.0901 | 0.08 | 1406.1472 | 1515.6521 | 1625.157 | 0 | 0 | 0 | 985.5439 | 1095.0487 | 1204.5536 | 0.35885 | 0.35885 | 0.35885 | 420.9622 | 420.9622 | 420.9622 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
6 | 0.0901 | 0.08 | 1898.6039 | 2020.3349 | 2142.0659 | 0 | 0 | 0 | 1095.5788 | 1217.3098 | 1339.0407 | 30.3082 | 30.3082 | 30.3082 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
7 | 0.0901 | 0.08 | 1657.5194 | 1769.3134 | 1881.1074 | 0 | 0 | 0 | 1006.146 | 1117.94 | 1229.734 | 181.96 | 181.96 | 181.96 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
8 | 0.0901 | 0.08 | 6900 | 900.118 | 1041.2456 | 0 | 0 | 0 | 1270.1479 | 1411.2755 | 1552.403 | 511.1575 | 511.1575 | 511.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 6141.0095 | 0 | 10536.7342 | 0
9 | 0.1558 | 0.08 | 6900 | 406.2402 | 636.8459 | 0 | 0 | 0 | 2075.4513 | 2306.057 | 2536.6627 | 1066.4834 | 1066.4834 | 1066.4834 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 7422.6804 | 1 | 1 | 0 | 6724.3655 | 0 | 16599.4221 | 0
10 | 0.1558 | 0.08 | 6900 | 1070.0804 | 1455.311 | 0 | 0 | 0 | 3467.075 | 3852.3055 | 4237.5361 | 1948.8918 | 1948.8918 | 1948.8918 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 4845.3608 | 1 | 1 | 0 | 6215.1501 | 0 | 22203.0015 | 0
11 | 0.2232 | 0.08 | 0 | 168.6526 | 576.3394 | 239.0342 | 0 | 0 | 3669.1813 | 4076.8682 | 4484.555 | 3074.8822 | 3074.8822 | 3074.8822 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2268.0412 | 1 | 1 | 0 | 1.7053e-13 | 0 | 22203.0015 | 0
12 | 0.2232 | 0.08 | 0 | 0 | 300.6985 | 494.8158 | 97.0586 | 0 | 3579.8143 | 3977.5715 | 4375.3286 | 4056.6823 | 4056.6823 | 4056.6823 | 0 | 0 | 0 | 17.9479 | 17.9479 | 17.9479 | 2212.5324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22203.0015 | 0
13 | 0.1558 | 0.08 | 0 | 0 | 166.6603 | 570.0285 | 201.6841 | 0 | 3315.0998 | 3683.4442 | 4051.7886 | 4718.4616 | 4718.4616 | 4718.4616 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 4637.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22203.0015 | 0
14 | 0.1558 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1340.5299 | 1026.2524 | 711.9748 | 2828.4979 | 3142.7754 | 3457.053 | 5002.3611 | 5002.3611 | 5002.3611 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 7062.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22203.0015 | 0
15 | 0.1558 | 0.08 | 6091.6242 | 0 | 0 | 0 | 464.6595 | 120.9432 | 3093.4466 | 3437.1629 | 3780.8792 | 4735.1557 | 4735.1557 | 4735.1557 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 9487.5324 | 1 | 1 | 0 | 6900 | 0 | 28424.0415 | 0
16 | 0.1558 | 0.08 | 3053.1152 | 0 | 0 | 0 | 374.8391 | 0 | 3373.5517 | 3748.3908 | 4123.2298 | 4237.9186 | 4237.9186 | 4237.9186 | 114.6888 | 114.6888 | 114.6888 | 0 | 0 | 0 | 9821.2767 | 1 | 1 | 0 | 3802.7934 | 0 | 31852.64 | 0
17 | 0.1558 | 0.08 | 1713.8162 | 0 | 0 | 0 | 293.0919 | 0 | 2637.827 | 2930.9189 | 3224.0108 | 3285.4278 | 3285.4278 | 3285.4278 | 61.4169 | 61.4169 | 61.4169 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1 | 1 | 0 | 2300 | 0 | 33926.32 | 0
18 | 0.1558 | 0.08 | 1893.329 | 0 | 0 | 0 | 203.3355 | 0 | 1830.0193 | 2033.3548 | 2236.6903 | 2095.6977 | 2095.6977 | 2095.6977 | 0 | 0 | 0 | 140.9926 | 140.9926 | 140.9926 | 9563.9405 | 1 | 1 | 0 | 2300 | 0 | 36000 | 0
19 | 0.2232 | 0.08 | 0 | 0 | 122.7835 | 169.0365 | 23.1265 | 0 | 1313.1903 | 1459.1004 | 1605.0104 | 889.8861 | 889.8861 | 889.8861 | 0 | 0 | 0 | 592.3408 | 592.3408 | 592.3408 | 7731.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
20 | 0.2232 | 0.08 | 73.047 | 193.9723 | 314.8976 | 0 | 0 | 0 | 1088.3277 | 1209.253 | 1330.1784 | 181.9474 | 181.9474 | 181.9474 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 5154.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
21 | 0.1558 | 0.08 | 269.6588 | 394.3838 | 519.1088 | 0 | 0 | 0 | 1122.5249 | 1247.2499 | 1371.9749 | 19.5327 | 19.5327 | 19.5327 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 2577.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
22 | 0.1558 | 0.08 | 256.6622 | 379.8606 | 503.059 | 0 | 0 | 0 | 1108.7858 | 1231.9842 | 1355.1826 | 18.7903 | 18.7903 | 18.7903 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
23 | 0.0901 | 0.08 | 1965.5848 | 2093.7228 | 2221.8607 | 0 | 0 | 0 | 1153.2415 | 1281.3795 | 1409.5174 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
24 | 0.0901 | 0.08 | 1609.1276 | 1730.1917 | 1851.2559 | 0 | 0 | 0 | 1089.5773 | 1210.6414 | 1331.7056 | 21.6868 | 21.6868 | 21.6868 | 541.2371 | 541.2371 | 541.2371 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0