## Sheet1
Instante | Preco_Importacao | Preco_Exportacao | Rede_Importacao_kW | Rede_Exportacao_kW | Instalacao_PL_kW | Solar_PV_kW | BESS_Carga_kW | BESS_Descarga_kW | Energia_Armazenada_BESS_kWh | VE1_Ligado | VE1_a_Carregar | VE1_a_Descarregar | VE1_Carga_kW | VE1_Descarga_kW | VE1_Energia_kWh | VE1_Relaxamentos | VE2_Ligado | VE2_a_Carregar | VE2_a_Descarregar | VE2_Carga_kW | VE2_Descarga_kW | VE2_Energia_kWh | VE2_Relaxamentos
1 | 0.0901 | 0.08 | 3435.4027 | 0 | 955.3341 | 19.9315 | 2500 | 0 | 3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
2 | 0.0901 | 0.08 | 3365.1537 | 0 | 883.6356 | 18.4819 | 2500 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
3 | 0.0901 | 0.08 | 943.1027 | 0 | 955.8379 | 12.7352 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
4 | 0.0901 | 0.08 | 1060.1909 | 0 | 1061.6911 | 1.5002 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
5 | 0.0901 | 0.08 | 985.185 | 0 | 985.5439 | 0.35885 | 0 | 0 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
6 | 0.0901 | 0.08 | 2328.1572 | 0 | 1095.5788 | 30.3082 | 1262.8866 | 0 | 7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
7 | 0.0901 | 0.08 | 3324.186 | 0 | 1006.146 | 181.96 | 2500 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
8 | 0.0901 | 0.08 | 6900 | 0 | 1270.1479 | 511.1575 | 0 | 758.9905 | 9217.5356 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 7975.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 8312 | 0
9 | 0.1558 | 0.08 | 6467.9583 | 0 | 2075.4513 | 1066.4834 | 0 | 1441.0095 | 7731.9588 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 10950.56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 11624 | 0
10 | 0.1558 | 0.08 | 5918.1832 | 0 | 3467.075 | 1948.8918 | 0 | 2500 | 5154.6392 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 13925.84 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 14936 | 0
11 | 0.2232 | 0.08 | 4994.2991 | 0 | 3669.1813 | 3074.8822 | 0 | 2500 | 2577.3196 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 16901.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 18248 | 0
12 | 0.2232 | 0.08 | 3923.1321 | 0 | 3579.8143 | 4056.6823 | 0 | 2500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 19876.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 21560 | 0
13 | 0.1558 | 0.08 | 0 | 0 | 3315.0998 | 4718.4616 | 1403.3619 | 0 | 1361.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0
14 | 0.1558 | 0.08 | 0 | 0 | 2828.4979 | 5002.3611 | 2173.8633 | 0 | 3469.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19876.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21560 | 0
15 | 0.1558 | 0.08 | 5258.2909 | 0 | 3093.4466 | 4735.1557 | 0 | 0 | 3469.9084 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 22851.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 24872 | 0
16 | 0.1558 | 0.08 | 3999.5066 | 0 | 3373.5517 | 4237.9186 | 0 | 2036.1265 | 1370.8089 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 25826.96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 28184 | 0
17 | 0.1558 | 0.08 | 6252.3993 | 0 | 2637.827 | 3285.4278 | 0 | 0 | 1370.8089 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 28802.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 31496 | 0
18 | 0.1558 | 0.08 | 6634.3216 | 0 | 1830.0193 | 2095.6977 | 0 | 0 | 1370.8089 | 1 | 1 | 0 | 3300 | 0 | 31777.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 34808 | 0
19 | 0.2232 | 0.08 | 0 | 0 | 1313.1903 | 889.8861 | 0 | 423.3042 | 934.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808 | 0
20 | 0.2232 | 0.08 | 0 | 0 | 1088.3277 | 181.9474 | 0 | 906.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808 | 0
21 | 0.1558 | 0.08 | 1102.9921 | 0 | 1122.5249 | 19.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808 | 0
22 | 0.1558 | 0.08 | 1089.9955 | 0 | 1108.7858 | 18.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808 | 0
23 | 0.0901 | 0.08 | 2755.9628 | 0 | 1153.2415 | 20.99 | 1623.7113 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808 | 0
24 | 0.0901 | 0.08 | 3567.8905 | 0 | 1089.5773 | 21.6868 | 2500 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31777.52 | 4222.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808 | 1192